**机器设备及附属设施评估明细表**

**（拍卖标的清单）之一**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| 1-1 | 插泥灯 | 80个小，16个大 | 项 | 1 |
| 1-2 | 灯带 |  | 条 | 26 |
| 2 | 彩钢板 |  | 片 | 350 |
| 3 | 废旧灯头 |  | 个 | 51 |
| 4 | 宣传牌 |  | 个 | 6 |
| 5 | 旧电机 |  | 个 | 62 |
| 6 | 旧凉亭 |  | 个 | 2 |
| 7 | 旧雾炮机 |  | 台 | 2 |
| 8 | 旧京式护栏+过渡段 | 1.1米/84片，0.6米/16片，过渡段2片 | 项 | 1 |
| 9 | 旧水泵 割灌机 绿篱机 | 水泵11台，割灌机1台，绿篱机1台 | 项 | 1 |
| 10 | 旧中央护栏 花箱 | 护栏21块，花箱11只 | 项 | 1 |
| 11 | 旧宣传牌 | 不锈钢 | 个 | 2 |
| 12-1 | 电动三轮车 |  | 辆 | 1 |
| 12-2 | 电动三轮车 |  | 辆 | 1 |
| 13 | 旧黑色拦板 |  | 块 | 35 |
| 14 | 旧铁马围挡 |  | 块 | 36 |
| 15 | 旧消防柜 沙箱 |  | 个 | 1 |
| 16 | 旧方管 | 约1250kg | 批 | 1 |
| 17 | 旧柱头灯 |  | 个 | 24 |
| 18-1 | 旧集装箱 |  | 只 | 1 |
| 18-2 | 旧集装箱 |  | 只 | 1 |
| 19 | 旧集装箱 |  | 只 | 1 |
| 20 | 旧圆钢管 |  | 根 | 50 |
| 21 | 旧潜水泵 | 大 | 只 | 2 |
| 22 | 旧潜水泵 | 小 | 只 | 4 |
| 23 | 旧立式空调 | 2.5匹 | 台 | 2 |
| 24 | 旧电缆（费佳佳頓塘项目拆来） | 4\*185+1\*95铜 | 米 | 124 |
| 25 | 旧电缆（练市溪畔居项目拆来） | 4\*150+1\*70铝 | 米 | 278 |
| 26-1 | 旧电缆一批（玫瑰半岛仓库搬来） | 高压线3\*50铜 | 米 | 28 |
| 26-2 | 旧电缆一批（玫瑰半岛仓库搬来） | 高压线3\*70铜 | 米 | 192 |
| 26-3 | 旧电缆一批（玫瑰半岛仓库搬来） | 高压线3\*50铜 | 米 | 229 |

**机器设备及附属设施评估明细表**

**（拍卖标的清单）之二**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| 26-4 | 旧电缆一批（玫瑰半岛仓库搬来） | 190米铜芯高压线  95米铝芯电缆线3\*185+1\*95 | 批 | 1 |
| 27 | 旧电缆（玫瑰半岛仓库搬来） | 3\*16+2\*10铜 | 米 | 160 |
| 28 | 旧电缆（玫瑰半岛仓库搬来） | 3\*35+2\*16铜 | 米 | 410 |
| 29 | 旧焊烟机 |  | 台 | 1 |
| 30 | 彩钢板 | 约4323kg | 批 | 1 |
| 31 | 直播基地废弃钢材 | 约5248kg | 批 | 1 |
| 32 | 玫瑰半岛仓库搬来旧电柜 | 约830kg | 只 | 1 |
| 33 | 洒水车 |  | 辆 | 1 |
| 34-1 | 变压器 | 500kva | 台 | 1 |
| 34-2 | 变压器配电柜 | 400kva | 台 | 1 |
| 35 | 旧方管 | 约1650kg | 批 | 1 |
| 36 | 旧塑料护栏 |  | 批 | 1 |
| 37 | 旧空调 | 1.5匹 | 台 | 4 |
| 38 | 仓库废弃钢材 | 约2858kg | 批 | 1 |
| 39 | 旧电动车 |  | 辆 | 3 |
| 40 | 旧电缆一批（大象酒店拆来） | 铜芯高压电缆：269米3\*50,69米3\*70,11米3\*95,207米3\*50,14米3\*50,7米3\*70,4米3\*70 | 批 | 1 |
| 41 | 花岗岩 | 3块1000\*400\*450 | 批 | 1 |
| 42 | 彩钢板 |  | 块 | 134 |
|  |  |  |  |  |